## Results File (imported)
Row | Position | Identifier | Repeats | SAMPLE DATE | SITE NUMBER | SAMPLE TRIPLICATE | NOTES
1 | 1:01 | SYNC | 1
2 | 1:02 | CO | 1
3 | 1:03 | W | 2
4 | 1:04 | C1 | 3 |  |  |  |  | Analyte 1 = | NH4
5 | 1:05 | C2 | 3
6 | 1:06 | C3 | 3 |  |  |  |  | Claibrant Id | [x] ppm | Claibrant Id | [x] ppm
7 | 1:07 | C4 | 3 |  |  |  |  | C1 | 0.001 | CC1 | 0.04
8 | 1:08 | C5 | 3 |  |  |  |  | C2 | 0.005 | CC2 | 0.4
9 | 1:09 | C6 | 3 |  |  |  |  | C3 | 0.01
10 | 1:03 | W | 1 |  |  |  |  | C4 | 0.05
11 | 1:10 | CC1 | 1 |  |  |  |  | C5 | 0.1
12 | 1:11 | CC2 | 1 |  |  |  |  | C6 | 0.2
13 | 1:25 | 1 | 1 | 2018-08-14 | 0 | a
14 | 1:26 | 2 | 1 | 2018-08-14 | 0 | b
15 | 1:27 | 3 | 1 | 2018-08-14 | 0 | c |  | Analyte 2 = | PO4
16 | 1:28 | 4 | 1 | 2018-08-14 | 0.5 | a
17 | 1:29 | 5 | 1 | 2018-08-14 | 0.5 | b |  | Claibrant Id | [x] ppm | Claibrant Id | [x] ppm
18 | 1:30 | 6 | 1 | 2018-08-14 | 0.5 | c |  | C1 | 0.001 | CC1 | 0.025
19 | 1:31 | 7 | 1 | 2018-08-14 | 0.5 | d |  | C2 | 0.005 | CC2 | 0.1
20 | 1:32 | 8 | 1 | 2018-08-14 | 0.5 | e |  | C3 | 0.01
21 | 1:33 | 9 | 1 | 2018-08-14 | 0.5 | f |  | C4 | 0.05
22 | 1:34 | 10 | 1 | 2018-08-14 | 1 | a |  | C5 | 0.1
23 | 1:35 | 11 | 1 | 2018-08-14 | 1 | b |  | C6 | 0.2
24 | 1:36 | 12 | 1 | 2018-08-14 | 1 | c
25 | 1:37 | 13 | 1 | 2018-08-14 | 1.5 | a
26 | 1:38 | 14 | 1 | 2018-08-14 | 1.5 | b
27 | 1:39 | 15 | 1 | 2018-08-14 | 1.5 | c
28 | 1:40 | 16 | 1 | 2018-08-14 | 1.5 | d
29 | 1:41 | 17 | 1 | 2018-08-14 | 1.5 | e
30 | 1:42 | 18 | 1 | 2018-08-14 | 1.5 | f
31 | 1:43 | 19 | 1 | 2018-08-14 | 2 | a
32 | 1:44 | 20 | 1 | 2018-08-14 | 2 | b
33 | 1:45 | 21 | 1 | 2018-08-14 | 2 | c
34 | 1:46 | 22 | 1 | 2018-08-14 | 2.5 | a
35 | 1:47 | 23 | 1 | 2018-08-14 | 2.5 | b
36 | 1:48 | 24 | 1 | 2018-08-14 | 2.5 | c
37 | 1:49 | 25 | 1 | 2018-08-14 | 2.5 | d
38 | 1:50 | 26 | 1 | 2018-08-14 | 2.5 | e
39 | 1:51 | 27 | 1 | 2018-08-14 | 2.5 | f
40 | 1:52 | 28 | 1 | 2018-08-14 | 3 | a
41 | 1:53 | 29 | 1 | 2018-08-14 | 3 | b
42 | 1:54 | 30 | 1 | 2018-08-14 | 3 | c
43 | 1:55 | 31 | 1 | 2018-08-14 | 3.5 | a
44 | 1:56 | 32 | 1 | 2018-08-14 | 3.5 | b
45 | 1:57 | 33 | 1 | 2018-08-14 | 3.5 | c
46 | 1:58 | 34 | 1 | 2018-08-14 | 3.5 | d
47 | 1:59 | 35 | 1 | 2018-08-14 | 3.5 | e
48 | 2:00 | 36 | 1 | 2018-08-14 | 3.5 | f
49 | 2:01 | 37 | 1 | 2018-08-14 | 4 | a
50 | 2:02 | 38 | 1 | 2018-08-14 | 4 | b
51 | 2:03 | 39 | 1 | 2018-08-14 | 4 | c
52 | 2:04 | 40 | 1 | 2018-08-14 | 4.5 | a
53 | 2:05 | 41 | 1 | 2018-08-14 | 4.5 | b
54 | 2:06 | 42 | 1 | 2018-08-14 | 4.5 | c
55 | 2:07 | 43 | 1 | 2018-08-14 | 4.5 | d
56 | 2:08 | 44 | 1 | 2018-08-14 | 4.5 | e
57 | 2:09 | 45 | 1 | 2018-08-14 | 4.5 | f
58 | 2:10 | 46 | 1 | 2018-08-14 | 5 | a
59 | 2:11 | 47 | 1 | 2018-08-14 | 5 | b
60 | 2:12 | 48 | 1 | 2018-08-14 | 5 | c
61 | 2:13 | 49 | 1 | 2018-08-14 | 5.5 | a
62 | 2:14 | 50 | 1 | 2018-08-14 | 5.5 | b
63 | 1:10 | CC1 | 1 | cal check
64 | 1:11 | CC2 | 1 | cal check
65 | 2:15 | 51 | 1 | 2018-08-14 | 5.5 | c
66 | 2:16 | 52 | 1 | 2018-08-14 | 5.5 | d
67 | 2:17 | 53 | 1 | 2018-08-14 | 5.5 | e
68 | 2:18 | 54 | 1 | 2018-08-14 | 5.5 | f
69 | 2:19 | 55 | 1 | 2018-08-14 | 6 | a
70 | 2:20 | 56 | 1 | 2018-08-14 | 6 | b
71 | 2:21 | 57 | 1 | 2018-08-14 | 6 | c
72 | 2:22 | 58 | 1 | 2018-08-14 | 7 | a
73 | 2:23 | 59 | 1 | 2018-08-14 | 7 | b
74 | 2:24 | 60 | 1 | 2018-08-14 | 7 | c
75 | 2:25 | 61 | 1 | 2018-08-14 | 8 | a
76 | 2:26 | 62 | 1 | 2018-08-14 | 8 | b
77 | 2:27 | 63 | 1 | 2018-08-14 | 8 | c
78 | 2:28 | 64 | 1 | 2018-08-14 | 9 | a
79 | 2:29 | 65 | 1 | 2018-08-14 | 9 | b
80 | 2:30 | 66 | 1 | 2018-08-14 | 9 | c
81 | 2:31 | 67 | 1 | 2018-08-14 | 10 | a
82 | 2:32 | 68 | 1 | 2018-08-14 | 10 | b
83 | 2:33 | 69 | 1 | 2018-08-14 | 10 | c
84 | 2:34 | 70 | 1 | 2018-08-14 | 11 | a
85 | 2:35 | 71 | 1 | 2018-08-14 | 11 | b
86 | 2:36 | 72 | 1 | 2018-08-14 | 11 | c
87 | 2:37 | 73 | 1 | 2018-08-14 | 12 | a
88 | 2:38 | 74 | 1 | 2018-08-14 | 12 | b
89 | 2:39 | 75 | 1 | 2018-08-14 | 12 | c
90 | 2:40 | 76 | 1 | 2018-08-14 | 13 | a
91 | 2:41 | 77 | 1 | 2018-08-14 | 13 | b
92 | 2:42 | 78 | 1 | 2018-08-14 | 13 | c
93 | 2:43 | 79 | 1 | 2018-08-14 | 14 | a
94 | 2:44 | 80 | 1 | 2018-08-14 | 14 | b
95 | 2:45 | 81 | 1 | 2018-08-14 | 14 | c
96 | 1:10 | CC1 | 1 | cal check
97 | 1:11 | CC2 | 1 | cal check
98 | 2:46 | 82 | 1 | 2018-08-14 | 15 | a
99 | 2:47 | 83 | 1 | 2018-08-14 | 15 | b
100 | 2:48 | 84 | 1 | 2018-08-14 | 15 | c
101 | 2:49 | 85 | 1 | 2018-08-14 | 16 | a
102 | 2:50 | 86 | 1 | 2018-08-14 | 16 | b
103 | 2:51 | 87 | 1 | 2018-08-14 | 16 | c
104 | 2:52 | 88 | 1 | 2018-08-14 | 17 | a
105 | 2:53 | 89 | 1 | 2018-08-14 | 17 | b
106 | 2:54 | 90 | 1 | 2018-08-14 | 17 | c
107 | 2:55 | 91 | 1 | 2018-08-14 | 18 | a
108 | 2:56 | 92 | 1 | 2018-08-14 | 18 | b
109 | 2:57 | 93 | 1 | 2018-08-14 | 18 | c
110 | 2:58 | 94 | 1 | 2018-08-14 | 19 | a
111 | 2:59 | 95 | 1 | 2018-08-14 | 19 | b
112 | 3:00 | 96 | 1 | 2018-08-14 | 19 | c
113 | 3:01 | 97 | 1 | 2018-08-14 | 20 | a
114 | 3:02 | 98 | 1 | 2018-08-14 | 20 | b
115 | 3:03 | 99 | 1 | 2018-08-14 | 20 | c
116 | 3:04 | 100 | 1 | 2018-08-14 | 21 | a
117 | 3:05 | 101 | 1 | 2018-08-14 | 21 | b
118 | 3:06 | 102 | 1 | 2018-08-14 | 21 | c
119 | 3:07 | 103 | 1 | 2018-08-14 | 22 | a
120 | 3:08 | 104 | 1 | 2018-08-14 | 22 | b
121 | 3:09 | 105 | 1 | 2018-08-14 | 22 | c
122 | 3:10 | 106 | 1 | 2018-08-14 | 23 | a
123 | 3:11 | 107 | 1 | 2018-08-14 | 23 | b
124 | 3:12 | 108 | 1 | 2018-08-14 | 23 | c
125 | 3:13 | 109 | 1
126 | 3:14 | 110 | 1
127 | 3:15 | 111 | 1
128 | 3:16 | 112 | 1
129 | 3:17 | 113 | 1
130 | 3:18 | 114 | 1
131 | 3:19 | 115 | 1
132 | 3:20 | 116 | 1
133 | 3:21 | 117 | 1
134 | 1:10 | CC1 | 1 | cal check
135 | 1:11 | CC2 | 1 | cal check
136 | 3:22 | 118 | 1
137 | 3:23 | 119 | 1
138 | 3:24 | 120 | 1
139 | 3:25 | 121 | 1
140 | 3:26 | 122 | 1
141 | 3:27 | 123 | 1
142 | 3:28 | 124 | 1
143 | 3:29 | 125 | 1
144 | 3:30 | 126 | 1
145 | 3:31 | 127 | 1
146 | 3:32 | 128 | 1
147 | 3:33 | 129 | 1
148 | 3:34 | 130 | 1
149 | 3:35 | 131 | 1
150 | 3:36 | 132 | 1
151 | 3:37 | 133 | 1
152 | 1:10 | CC1 | 1 | cal check
153 | 1:11 | CC2 | 1 | cal check
154 | 3:38 | 134 | 1
155 | 3:39 | 135 | 1
156 | 3:40 | 136 | 1
157 | 3:41 | 137 | 1
158 | 3:42 | 138 | 1
159 | 3:43 | 139 | 1
160 | 3:44 | 140 | 1
161 | 3:45 | 141 | 1
162 | 3:46 | 142 | 1
163 | 3:47 | 143 | 1
164 | 3:48 | 144 | 1
165 | 3:49 | 145 | 1
166 | 3:50 | 146 | 1
167 | 3:51 | 147 | 1
168 | 3:52 | 148 | 1
169 | 3:53 | 149 | 1
170 | 3:54 | 150 | 1
171 | 3:55 | 151 | 1
172 | 3:56 | 152 | 1
173 | 3:57 | 153 | 1
174 | 3:58 | 154 | 1
175 | 3:59 | 155 | 1
176 | 4:00 | 156 | 1